|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пожары за 2019г.** | | | |
| **1** | **02.01.19 в 05:36** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская 8, кв 1.**  **Жилой 2х квартирный дом 10 х 5 м** | **Работало 1 звено ГДЗС 5 мин.**  **В результате пожара:** повреждены вещи б/у на площади 10 кв. м., квартира закопчена. Общая площадь пожара 10 кв. м. Пожар ликвидирован 1 ств. «Б». Дополнительная заправка водой не производилась. Из дома эвакуирован хозяин квартиры до прибытия подразделений.  **Спасен жилой дом.**  **Погибших - нет, травмированных - нет. Ранг пожара №1** |
| **2** | **04.01.19 в 12:40** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Ермака, 6**  **Гараж 6\*4м** | **В результате пожара** огнём повреждена кровля 9 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «СРКУ-50» , водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (жилой дом, сарай) |
| **3** | **07.01.2019 в 22:16** | **Братский район**  **г. Вихоревка.**  **ГСК «железнодорожник».**  **Гараж 6\*4** | **В результате пожара** поврежден пол гаража на площади 1,5 кв.м., закопчен потолок, повреждено лакокрасочное покрытие передней левой двери автомобиля. Общая площадь пожара 1,5 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **4** | **23.01.19 в 06:16** | **Братский район,**  **г. Вихоревка,**  **ГСК «Таежный».**  **Гаражи №№ 322, 323, 301** | **В результате пожара: у**ничтожена кровля гаражей на общей площади 49 кв.м, повреждены вещи б/у в гараже № 301, на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара 51 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б», водоисточник не использовался. Из гаража № 322 эвакуирован автомобиль.  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **5** | **06.02.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Терешковой. Строительный мусор.** | **В результате пожара**: уничтожен строительный мусор на площади 35 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б» от 2х АЦ, водоисточник не использовался. **Погибших нет, пострадавших нет. Ранг пожара № 1.** |
| **6** | **06.02.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина. Мусор** | **В результате пожара**: уничтожен мусор на площади 9 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. **Погибших нет, пострадавших нет. Ранг пожара № 1** |
| **7** | **15.02.19** | **Братский район, г. Вихоревка, Локомотивное депо. Автомобиль.** | **В результате пожара**: повреждены сгораемые части двигателя автомобиля, передняя папа колес, лобовое стекло, салон закопчен. Пожар ликвидирован СВП-4, водоисточник не использовался. Площадь пожара 4м2.  **Погибших нет, пострадавших нет. Ранг пожара № 1** |
| **8** | **27.02.19** | **Братский район, г. Вихоревка, Строительная 6Б , кв 50** | **Работало 1 звено ГДЗС (5 мин).**  Пожар произошел на кухне однокомнатной квартиры № 50, расположенной на втором этаже. Владелец гр. Новак В.И. на месте пожара присутствует, не пострадал.  В результате пожара: повреждены холодильник, стены, потолок на площади 5 кв. м., кухня закопчена. Общая площадь пожара 5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 ств. «Б». Водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1** |
| **9** | **02.03.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Озерная.**  **Мусор.** | **В результате пожара:** уничтожен строительный мусор на площади 40 кв. м. Пожар ликвидирован 1 ст Б от 1 АЦ, водоисточник не использовался. **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1** |
| **10** | **03.03.19** | **Братский р-н, п. Тарма, ул. Дубынина 4,** Зона ответственности ДПК п. Тарма, расстояние до ближайшего подразделения 2 км (ДПК п. Тарма), ДПК п. Тарма 1 АЦ, 2 чел. (2 км). Тарма, 1 водовозка, 1 чел. (2 км,  ПЧ-122 1 АЦ, 2 чел. (29 км, сообщение 04:06, выезд 04:07, прибытие 04:45) | **В результате пожара:** уничтожен гараж, и сгораемые части а/м, летняя кухня повреждена по всей площади. Общая площадь пожара 60 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б», использовался водоисточник ВБ на расстоянии 1,5 км. Спасено 1 строение (жилой дом).  В ХОДЕ самостоятельного тушения пожара, владелец КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 07.04.1962 г.р. получил термические ожоги лица, шеи и кистей рук I-II степени. Бригадой ССМП госпитализирован в Вихоревскую городскую больницу**.**  **Погибших нет. Ранг пожара № 1** |
| **11** | **07.03.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского 42 , квартира №18.** | **Работало 1 звено ГДЗС (5 мин).**  **В результате пожара**: повреждены мебель и вещи б/у, квартира закопчена полностью. Площадь пожара 4 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от АЦ, водоисточник не использовался.  В 02:16 в ходе тушения пожара на кухне на полу обнаружен необгоревший труп мужчины - СОГРИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 21.07.91 г.р. (квартиросъемщик) с признаками отправления угарным газом, социальное положение устанавливается.  **Погибший 1. Ранг пожара № 1** |
| **12** | **08.03.19** | **Братский, г. Вихоревка, ул. Молодежная 1б.**  **Мусор.** | Площадь пожара 35м2.  Пожар ликвидирован 1 ст «РСКУ-50» от 1 АЦ.  Пострадавших, погибших нет.  **Ранг пожара №1** |
| **13** | **21.03.19** | **Братский, г. Вихоревка,** **ГСК «Таежный», гараж № 102.** | Гараж шлако-заливной , размером в плане 6х4 м., отопление печное, электроснабжение центральное, кровля шиферная по деревянной обрешётке. Собственник на месте пожара отсутствует, личность устанавливается. На момент прибытия первого подразделения: горит кровля.  **В результате пожара** повреждена кровля гаража на общей площади 2 кв.м. Общая площадь пожара 2 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ -50» от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **14** | **22.03.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Кошевого 9, квартира№ 34, балкон** | **В результате** пожара повреждены: повреждены вещи б/у на балконе, квартира не пострадала. Площадь пожара 3 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от АЦ, водоисточник не использовался. Спасено 1строение, 1 человек. |
| **15** | **23.03.19** | **Братский, г.Вихоревка, ул. Набережная 12 А, мусор, забор** | **В результате пожара** уничтожен мусор, на площади 10 кв. м.; забор, на на площади 5 кв.м. Общая площадь пожара 15 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от АЦ, водоисточник не использовался. Владелец Караманов А.В. находится на месте пожара  Спасено: забор, дом, летняя кухня.  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **16** | **04.04.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Ленина 1а, автомобиль** | Автомобиль ВАЗ 2104 г.н. В 472 УС 38 регион, принадлежит Бабаеву Э. А. (отсутствовал на месте пожара).  **На момент прибытия первого подразделения**: пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.  **В результате пожара повреждены** сгораемые части салона на площади 3 кв. м. Пожар ликвидирован подручными средствами.  **Погибших, травмированных нет.** |
| **17** | **07.04.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Лазо,14**  **баня** | **В результате пожара повреждена** баня на площади 24 кв. м.. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (жилой дом, баня).  **Погибших, травмированных нет.** |
| **18** | **08.04.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Лесная,25**  **строительный мусор** | **В результате пожара уничтожен** строительный мусор на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50Р», от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет.** |
| **19** | **09.04.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Ленина 37, МАУ «ДЮСШ». Сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожено сухая растительность на площади 50кв.м.Пожар ликвидирован 2 РЛО, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **20** | **10.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького, 7, сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **21** | **10.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, Лесная, 30, сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 4 га. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б».  Ранг пожара № 1. |
| **22** | **18.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, район ГСК «Таёжный», сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 60 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших и травмированных нет. |
| **23** | **18.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Лесная, 30, сухая растительность.** | В результате пожара уничтожена сухая растительность на площади 4 га. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от АЦ, 1 стволом «Б» от АЦТП водоисточник не использовался. Погибших и травмированных нет. |
| **24** | **18.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, СОТ «Упские», мусор 20 м2.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 20 м2. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **25** | **21.04.19** | **Братский район, автодорога Вихоревка-Братск. Сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 30кв.м.Пожар ликвидирован 1 РЛО.  Погибших, травмированных нет. |
| **26** | **23.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького, район дома № 13 сухая растительность.** | **В результате пожара:** уничтожена сухая растительность на площади 40 м. кв. Пожар ликвидирован 1 ст «Б».  Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **27** | **25.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Набережная, район очистных сооружений** | **В результате пожара:** Уничтожена сухая растительность на площади 600 кв.м. Пожар ликвидирован 1ст»Б».  Ранг пожара № 1. |
| **28** | **25.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Лесная, д. 1, жилой дом 10х10кв. м.** | **В результате пожара** повреждена кровля дома на площади 1 кв. м., Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался, спасено 2 ед. техники.  Погибших, травмированных нет. |
| **29** | **25.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская 22, мусор на открытой территории.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 3 м2. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **30** | **27.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, район дома № 157, сухая растительность.** | **В результате пожара:** уничтожена сухая растительность на площади 15 м. кв. Пожар ликвидирован 1 ст «Б».  Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **31** | **27.04.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького, район дома № 5, мусор на контейнерной площадке.** | **В результате пожара:** уничтожен мусор на площади 3 м. кв. Пожар ликвидирован 1 ст «Б».  Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет. |
| **32** | **03.05.19** | **Братский район, г.Вихоревка, ул. 2 Озерная, 3а, гараж.** | **В результате пожара** поврежден потолок на площади 3 кв.м., пол на площади 2 кв.м., общая площадь пожара 5 кв.м., закопчен. Спасен автомобиль «Нисан-Атлас» 97 года выпуска, гос. номер (К 649 РК), 38 рег., кабина автомобиля закопчена. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», от 1 АЦ, водоисточник не использовался. Спасено: 2 строения (дом, гараж), 1 ед. техники.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **33** | **03.05.19.** | **Братский район, г. Вихоревка,**  **СОТ «Убьский** | **В результате пожара:** уничтожен строительный мусор, сухая растительность на площади 400кв.м. Пожар ликвидирован 2 ст. «Б» .Использовался водоисточник р. Убь., расстояние 1 км.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **34** | **03.05.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Лазо.** | **В результате пожара:** уничтожен строительный мусор на площади 45кв.м. Пожар ликвидирован 2 ст. РСКУ-50Р. По прибытию установлена 1АЦ на ПГ №11 на расстояние магистральная линия 80 м.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **35** | **06.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Молодежная, сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 80 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволам «Б», от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  ранг пожара № 1. |
| **36** | **06.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 124, кв1, мусор на территории частного домовладения** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволам «Б», от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **37** | **06.05.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул.30лет Победы, сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволам «Б», от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **38** | **06.05.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Пионерская,32, сухая растительность, кустарник** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность, кустарник на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволам «Б», от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **39** | **09.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Молодёжная 29, баня,** | **В результате пожара:** баня повреждена по всей площади. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», 1 ствол «Б» на защиту рядом стоящего дома, водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (жилой дом, баня).  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **40** | **10.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Бича 25 кв 1, жилой дом,** | **В результате пожара:** повреждена веранда дома по всей площади, кровля на площади 7 м кв, квартира закопчена. Общая площадь пожара 35 кв. м. Пожар ликвидирован 2 ств. «Б» от 2х АЦ. Водоисточник не использовался. Жильцы дома эвакуированы до прибытия подразделений. Спасено 4 строения (жилой дом, рядом стоящие дом и 2 бани).  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **41** | **10.05.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Щетинкина, 25, гараж,** | **В результате пожара** повреждена наружняя стена на площади 15 кв.м., Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. Спасено: 3 строения (дом, баня, летняя кухня)  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **42** | **17.05.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, пер. Набережный 2, стайка,** | **В результате пожара** повреждена кровля стайки по всей площади. Общая площадь пожара 21 м кв. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», 1 ст «Б» на защиту рядом стоящего дома. Водоисточник не использовался. Спасено: 3 строения (дом, баня, летняя кухня)  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **43** | **18.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Бассейная, район вагонного ремонтного депо, сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 100 м2. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», использовался водоисточник (ПГ) на расстоянии 500 м.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **44** | **18.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, в районе ГСК Таежный, сухая растительность.** | **В результате пожара** уничтожено сухая растительность на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован 1 РЛО.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **45** | **14.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Набережная, сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожено сухая растительность на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован 1 ствол «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **46** | **18.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 25, мусор на обочине дороги.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 20 м2. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **47** | **20.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников 16, кв. 2,4, надворные постройки.** | **В результате пожара**: надворные постройки повреждены по всей площади. Общая площадь пожара 31 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволами РСКУ-50Р, водоисточник не использовался. Спасены строения (жилой дом, 2сарая, баня).  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **48** | **20.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 157, сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожена мусор на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **49** | **20.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. 30 лет Победы,15а, мусор** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 150 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара №1. |
| **50** | **20.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, СНТ «Черная смородина», сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожена сухая растительность на площади 300 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **51** | **26.05.19** | **Братский район, автодорога Вихоревка- Братск, кустарник, сухая растительность** | **В результате пожара** уничтожен кустарник, сухая растительность на площади 150 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», 1 РЛО, водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **52** | **28.05.19** | **Братский район, г. Вихоревка, в районе ул. Ленина, 37, мусор** | **В результате пожара** уничтожен мусор 90 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **53** | **31.05.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, район ул. Лесная 16. Мусор.** | **В результате пожара** уничтожена мусор на площади 150 м. кв. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», использовался водоисточник р. Убь. на расстоянии 1км. Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **54** | **02.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, СОНТ «Черная смородина», дачный дом.** | **В результате пожара** уничтожен дачный дом площадью 18 кв. м. Общая площадь пожара 18 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б» от 2 АЦ, водоисточник не использовался. Спасено 1 строение (соседний дачный дом).  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **55** | **04.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, строительный мусор** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **56** | **04.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Чапаева, 19, кв. 1,4 , надворные постройки** | **В результате пожара** по адресу ул. Чапаева 19-1 уничтожена кровля гаража на площади 20 кв. м. По адресу ул. Чапаева 19-4 повреждены надворные постройки на площади 100 кв. м. Общая площадь пожара 120 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «А» и 2 стволами «Б», использовался водоисточник (ПГ), прокладывалась МЛ на расстоянии 50 м. Спасено 3 строения (2 жилых дома, гараж). Эвакуировано 2 автомобиля: а/м ВАЗ 2102 г/н У 010 ХЕ 38 рег. и а/м Ssang Yong Istana г/н отсутствует.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **57** | **07.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Пионерская,29 , 3 подъезд , КЗ электропроводки электросчетчика** | Работало 1 звено ГДЗС (10 мин).  **В результате пожара** поврежден электросчетчик и потолок в подъезде на площади 2 кв. м. Пожар ликвидирован, 1 стволом «Б» от 1 АЦ, водоисточник не использовался. Эвакуировано 5 чел. жильцов подъезда. Время работы звена ГДЗС 10 мин.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **58** | **14.06.19** | **Братский, г. Вихоревка, ул. 1я Озёрная. Строительный мусор.** | **В результате пожара** уничтожен строительный мусор на площади 200 кв. м. Пожар ликвидирован 1 ст «Б» от 1 АЦ, использовался водоисточник: ПГ на расстоянии 0,5 км.  Погибших, пострадавших нет. Ранг пожара № 1 |
| **59** | **23.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского. Строительный мусор.** | **В результате пожара** уничтожен строительный мусор на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших нет, пострадавших нет. Ранг пожара № 1. |
| **60** | **26.06.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Октябрьская. Теплотрасса**  **размером 50х0.5 м из**  **теплоизоляционного материала (пенопласт)** | **В результате пожара** повреждена теплотрасса на площади 20 кв.м., Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1** |
| **61** | **27.06.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Папанина 7. Магазин «Аксой»** | Работало 1 звено ГДЗС (10 мин).  **В результате пожара** поврежден торговый прилавок, помещение закопчено полностью. Общая площадь пожара 5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  **Ранг пожара № 1** |
| **62** | **30.06.19** | **Братский район, г. Вихоревка, СОТ Подснежник. Строительный мусор 50 м кв.** | **В результате пожара** уничтожен строительный мусор на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  **Погибших нет, пострадавших нет. Ранг пожара № 1.** |
| **63** | **05.07.19** | **Братский р-н**  **г. Вихоревка. ГСК «Пионер». Строительный мусор 50 м кв.** | **В результате пожара** уничтожен строительный мусор на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался |
| **64** | **05.07.19** | **Братский р-н**  **г. Вихоревка. Свалка мусора.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 40 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. |
| **65** | **08.07.19** | **Братский, г. Вихоревка, ул. Набережная, район дома № 5. Мусор 30 м кв.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1.** |
| **66** | **13.07.19** | **Братский, район Кузнецовское КП.** **Мусор 25 м кв.** | **В результате пожара** уничтожен мусор на площади 25 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался. |
| **67** | **16.07.19** | **Братский район, г. Вихоевка, ул. Набережная 4. Надворная постройка (летняя кухня), 5 м кв.** | **В результате пожара:** повреждена внутренняя стена, помещение закопчено по всей площади. Общая площадь пожара 5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. Личность хозяина устанавливается.  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **68** | **18.07.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка**  **ул. Железнодорожная 17.**  **Строительный мусор** | **В результате пожара:** уничтожен строительный мусор на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован 2 ств.Б от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет.** |
| **69** | **18.07.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка район ул. Железнодорожная**  **18. Строительный мусор** | **В результате пожара:** уничтожен строительный мусор на площади 60 кв. м. Пожар ликвидирован 2 ств.Б от 2 АЦ, водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет.** |
| **70** | **20.07.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Школьная, 7а-2. Автомобиль ВАЗ-2104 гос. № М905ОТ 38** | **В результате пожара:** повреждены сгораемые части салона автомобиля, стёкла. Пожар ликвидирован 1 ст. «Б», водоисточник не использовался. Площадь пожара 4 м2. Спасено: 1 техника.  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **71** | **20.07.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. 30 лет победы, д. 2, кв. 1, кв. 2. Надворные постройки** | **В результате пожара:** поврежденынадворные постройки. Общая площадь пожара 128 кв.м. Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», использовался водоисточник ПГ на расстоянии 200м. Спасено: жилой дом, 2 летние кухни, 2 гаража, 2 бани.  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **72** | **25.07.19** | **Братский район, п. Турма, ул. Гагарина 12. Бесхозное строение, 30 м кв.** | **В результате пожара:** повреждена кровля на площади 30 м кв.  Пожар ликвидирован 1 ст «Б», водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (рядом стоящие дома).  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **73** | **25.07.19** | **Братский район, г. Вихоревка. ул. Пионерская 24 Автомобиль.** | **В результате пожара**: повреждены моторный отсек, передние колеса и панель в салоне автомобиля. Общая площадь пожара 2 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «СВП-4», водоисточник не использовался.  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **74** | **01.08.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская, 44. Сарай 6\*4 м** | **В результате пожара:** сарай поврежден по всей площади. Общая площадь пожара 24 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б», водоисточник не использовался. Спасено: 3 гаража  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **75** | **04.08.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Мирная 9. Строительный мусор 18 кв. м.** | **В результате пожара:** Уничтожен строительный мусор. Общая площадь пожара 18 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **76** | **07.08.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка, ул. Бурлова 18. Строительный мусор 80 кв. м.** | **В результате пожара:** Уничтожен строительный мусор. Общая площадь пожара 80 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволом «Б», водоисточник использовался. ПГ № 36  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **77** | **11.08.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка**  **ул. Сибирская район дома №12. Мусор 7 км. м.** | **В результате пожара:** уничтожен мусор на площади 7 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался  **Погибших, травмированных нет.** |
| **78** | **02.09.19** | **г. Вихоревка, ГСК «Таёжный».**  **Мусор 0,5 кв.м.** | **В результате пожара:** уничтожен мусор на площади 0,5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался  **Погибших, травмированных нет.** |
| **79** | **07.09.19** | **Братский район, г. Вихоревка,**  **ул. Папанина, 16, кв. 2. трехквартирный жилой дом, размером 24\*6,**  **площадь горения -1 кв. м.** | **В результате пожара:** поврежден угол жилого дома, снаружи. Общая площадь пожара 1 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б» от 1 АЦ, водоисточник не использовался.  Спасено 1 строение (жилой дом).  **Погибших, травмированных нет.** |
| **80** | **14.09.19** | **37 км а/д Вилюй, СОТ «Лесохимик »**  **ул. 3-я , 53. Дачный дом**  **двухэтажный**  **брусовой,**  **7х10 м** | **В результате пожара:** уничтожен дачный дом на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Курс-8» использовался естественный водоисточник (пруд) на расстоянии 3 км. Спасено 2 строения (2 соседних дачных дома)**.**  **Погибших, травмированных – нет. Ранг пожара № 1.** |
| **81** | **20.09.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка**  **ГСК «Таёжный»**  **ряд 1. Гараж № 20, размером 6\*4,5 кв.м.** | Работало 1 звено ГДЗС (10 мин).  **В результате пожара** поврежден пол на площади 1,5 кв.м. Общая площадь пожара 1,5 кв.м.  Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50», водоисточник не использовался. Для вскрытия ворот гаража использовался ГАСИ «Круг -1С».Спасено 3 строения (гаражи).  **Погибших нет, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **82** | **23.09.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка, ул. Заводская 1а, 2**  **надворные постройки.**  **Стайка размером 3х4 кв. м.;**  **сеновал размером 4х4 кв. м ;**  **сено в тюках на площади 12 кв.м;**  **дрова на площади 30кв.м.**  **Общая площадь пожара 70 кв.м.** | **В результате пожара:** повреждена стайка по всей площади 12 кв.м, сеновал по всей площади 16 кв.м, сено в тюках на площади 12 кв.м, дрова на площади 30кв.м. Общая площадь пожара 70кв.м. Пожар ликвидирован 2-мя стволами «РСКУ-50А» . Использовался водоисточник: ПГ на расстоянии 200м.  Спасено: 3 строения ( 2 жилых дома, сарай).  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1.** |
| **83** | **06.10.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Сосновская 15 кв. 3.**  **Баня.** | **В результате пожара:** повреждена кровля бани площадь 6 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволами РСК-50от 1 АЦ.  Водоисточник не использовался.  Спасено 2 строения (Жилой дом, баня)  **Ранг пожара № 1** |
| **84** | **12.10.19** | **Братский район**  **г. Вихоревка.**  **ул. Советская, 51**  **Баня, 5х3 кв.м** | **В результате пожара:** повреждена кровля бани на площади 15 кв. м., стены внутри бани закопчены 15 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался. Спасено 1 строение (надворная постройка).  **Ранг пожара №1.** |
| **85** | **12.10.19** | **34 км а/д Вилюй, СОТ «Таежный »**  **ул. Ключевая, 39.**  **Баня, дощато-засыпная 4х3м** | **В результате пожара:** уничтожена баня на площади 12 кв. м., повреждена теплица на площади 20 кв. м. Общая площадь пожара 32 кв.м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б». Использовался водоисточник (ПВ) на расстоянии 2 км.  **Погибших, травмированных – нет. Ранг пожара № 1.** |
| **86** | **13.10.19** | **Братский район,**  **г. Вихоревка,**  **ГСК « Водяник»**  **Гараж 4х6м** | **Работало 1 звено ГДЗС (10 мин).**  **В результате пожара** повреждены дрова возле отопительной печи. Общая площадь пожара  5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50», водоисточник не использовался. Машина УАЗ «Патриот» гос. номер. О 284 ВВ , 38 рег. была эвакуирована хозяином. Спасено 3 строения (гаражи).  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1** |
| **87** | **15.10.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Гастелло, 9а.**  **2-х квартирный жилой дом:**  **кв. № 1 размером 7х8 м;**  **кв. № 2 размером 10х13 м** | **Работало 1 звено ГДЗС (10 мин).**  **В результате пожара:** повреждена кровля на площади 100 кв. м., повреждены стены кв. № 1 на площади 10 кв. м., повреждены стены кв. № 2 на площади 15 кв. м. Общая площадь пожара 125 кв. м. Пожар ликвидирован 2-мя стволами «Б». Использовался водоисточник: ПГ на расстоянии 800 м.  Спасено: 4 строения (жилой дом, летняя кухня, гараж – 2 шт.).  **Погибших, травмированных нет. Ранг пожара № 1.** |
| **88** | **21.10.19** | **Братский, г. Вихоревка, ул. Горького 1 кв 73.**  **муниципальный жилой дом размером 60х30м, дверное полотно кв № 73 на 4ом этаже 4 подъезда.** | **В результате пожара** повреждено дверное полотно. Общая площадь пожара 1 кв.м.  Потушено до прибытия подразделения. |
| **89** | **23.10.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 138**  **Мусор 9 кв.м** | **В результате пожара:** уничтожен мусор на площади 9 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  **Погибших, пострадавших нет. Ранг пожара № 1** |
| **90** | **26.10.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Звездная, 8а.**  **Баня 4х6м.** | **Работало 1 звено ГДЗС (10 мин.)**  **В результате пожара** поврежден потолок бани. Общая площадь пожара 3 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50», водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (баня, стайка).  **Погибшие, пострадавших нет. Ранг пожара № 1** |
| **91** | **13.11.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Кошевого, 1, стадион «Локомотив»**  **автомобиль Газель г.н. Р041НМ 55 регион.** | **В результате пожара** повреждены сгораемые части салона. Общая площадь пожара 12 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б». Водоисточник не использовался. Спасена 1 техника.  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1** |
| **92** | **15.11.19** | **Братский район, г. Вихоревка, ул. Мира 3/2**  **Баня 3\*5м** | **В результате пожара:** стена бани повреждена внутри и снаружи. Общая площадь пожара 5 кв.м. Пожар ликвидирован 1 стволом РСКУ-50, водоисточник не использовался. Спасено 1строение (баня).  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1.** |
| **93** | **17.11.19** | Братский район, г. Вихоревка, ул.Дворянова,8, кв.1, гараж 8х5 м | **В результате пожара:** повреждена крыша гаража. Общая площадь пожара 8 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50», водоисточник не использовался. Спасено 2 строения (жилой дом, гараж).  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1.** |
| **94** | **21.11.19** | Братский район  г. Вихоревка, ул. Луговая 16, жилой дом 6х8 м | **Работало 1 звено ГДЗС (30 мин).**  **В результате пожара:** дом изнутри закопчен по всей площади, повреждены вещи б/у. Общая площадь пожара 20 кв. м. Пожар ликвидирован 2-мя стволами «Б». Водоисточник не использовался.  Спасено: 1 строение (жилой дом).  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1.** |
| **95** | **28.11.19** | Братский район  г. Вихоревка, ул. Чапаева 17, летняя кухня 4х4м. | **В результате пожара**: повреждены стены, потолочные перекрытия летней кухни по всей площади, стена бани, кровля, электробытовая техника. Общая площадь пожара 18 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «Б», водоисточник не использовался. Спасено Летняя кухня, жилой дом, баня, дровянник.  **Погибших, травмированных нет**  **Ранг пожара № 1** |
| **96** | **05.12.19** | Братский район, п. Турма, ул. Советская , 26а.  Братский переключательный пункт БПП-500 кв.  трансформатор 5х5 м. | **В результате пожара:** повреждены шунтирующий трансформатор, масляное оборудование. Общая площадь пожара 35 кв. м. Пожар ликвидирован 2 стволами «ГПС-600», 2 стволами «КУРС-8», Использовался водоисточник (ВБ) на расстоянии 1000 м (подвозом). Использовался ПГ, проложена 1 магистральная линия 200 м. Общее количество использованного пенообразователя в ПЧ-122-550 л. Спасено 2 трансформатора ( фазы А,Б)  Время возвращения: 06.12.19г.-19:15;  Привлекалась резервная группа 4 кар. пож.-Баранов К.В.; вод.- Малахов Э.А.(06.12.19г. с 13:00 до 17:15)  **Погибших, травмированных нет.**  **Ранг пожара № 1 БИС** |
| **97** | **19.12.19** | Братский район  г. Вихоревка  ул. Байкальска 8 кв.15 | **Звено ГДЗС (15 мин)**  **В результате пожара** повреждена мебель и техника б/у, комната закопчена полностью. Общая площадь пожара 5 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50», водоисточник не использовался. Спасена квартира муниципального жилого дома  **В 10:44 звеном ГДЗС в спальне на полу найден погибший ЮДИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1971 г.р. инвалид 1-ой группы..**  **Погибших 1, травмированных нет. Ранг пожара №1.** |
| **98** | **24.12.19** | г. Вихоревка, ул. Ленина 24, магазин «Красная шапочка», | **Звено ГДЗС (10 мин)**  **В результате пожара поврежден торговый** прилавок, вещи, помещение закопчено полностью. Общая площадь пожара 12 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50» от 1 АЦ, водоисточник не использовался. Спасено 1 строение (магазин).  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **99** | **25.12.19** | Братский район, г. Вихоревка, ул. Звездная, 15, надворные постройки. | **Звено ГДЗС (15 мин)**  В результате пожара уничтожена кровля сарая, повреждены летняя кухня и сарай по всей площади, сгорели куры. Общая площадь пожара 30 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «РСКУ-50» от 2-х АЦ, водоисточник не использовался. Спасено 4 строения (дом, гараж, летняя кухня,сарай)  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1. |
| **100** | 25.12.19 | Братский район, г. Вихоревка, ул. Терешкова, 5, мусор. | уничтожен мусор на площади 4 кв. м. Пожар ликвидирован 1 стволом «Б», водоисточник не использовался.  Погибших, травмированных нет.  Ранг пожара № 1 |
| **101** | 22.04.19 | Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького , 5А, мусор в коллекторе. |  |
| **102** | 14.05.19 | Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского , 66, мусор |  |
| **103** | 14.05.19 | Братский район, ФАД Вилюй, Кузнецовка, мусор |  |
| **104** | 17.05.19 | Братский район, г. Вихоревка, кладбище, сухая растительность |  |
| **105** | 17.05.19 | Братский район, г. Вихоревка, ул.Кедровая , мусор |  |
| **106** | 26.06.19 | Братский район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская, теплотрасса, мусор |  |

НЧ Глушков О.Н. передал в Иркутск 103 пожара за 2019 год.

Выделено зеленым – мусор, трава.

Выделено красным - звено ГДЗС.